Guía de presentación Electrobisturí

- Introducción
El proyecto consiste en la fabricación de un equipo de electrocirugía diseñado para realizar cortes y coagulación de tejidos blandos mediante corriente de alta frecuencia.

- Modos de operación
Opera en los modos monopolar y bipolar, adaptándose a procedimientos de baja y mediana complejidad. En modo monopolar, el equipo genera una corriente que atraviesa el cuerpo del paciente desde el electrodo activo hasta la placa de retorno, permitiendo cortes precisos. En modo bipolar, la corriente circula entre dos polos ubicados en la misma pinza, sin requerir placa, lo que reduce el riesgo de quemaduras y es ideal para zonas delicadas.

- Potencias
El Electrobisturí ofrece una potencia de hasta 200W en corte monopolar y 100W en coagulación monopolar y 50W en los demás modos bipolar, controladas automáticamente según la impedancia del tejido, lo que optimiza el desempeño y minimiza el daño térmico.

- Ventajas de nuestro equipo
-Su interfaz de pantalla táctil facilita el uso en entornos clínicos.
-Incluye sistemas de seguridad activa, como alarmas por falla de placa y bloqueo de potencia.
-Control de potencia automático y manual de acuerdo a la impedancia de la piel del paciente.
-Incorpora perfiles de paciente preconfigurados (edad y sexo) que ajustan automáticamente la potencia y los parámetros de salida según las características del tejido.

- Diagrama en bloques

- Mostrar electrodos del equipo y como se utilizan

- Mostrar señales en osciloscopio

- Realizar cortes